OXION OTM87

Комнатная метеостанция

Артикул: OTM87

Инструкция по эксплуатации

Инструкция является частью этого продукта и должна находиться в безопасном месте для будущих целей. Она содержит важные сведения об установке и работе.

Содержание

- Введение

  - Содержимое упаковки

  - Функции

- Установка

  - Установка батареек

  - Установка метеостанции

- Общие сведения

  - LED подсветка

  - Прогноз погоды

  - Отображение уровня комфорта

- Установка настроек

  - Описание

  - Работа

  - Установка настроек

- Выявление неисправностей

- Меры безопасности

- Введение

Благодарим вас за выбор этой комнатной метеостанции. Созданная для повседневного использования, эта метеостанция станет важной деталью в вашем доме или офисе. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию для полного понимания правильной работы вашей метеостанции.

  - Содержимое упаковки

Метеостанция (1)
Инструкция

  - Функции

- Измерение влажности (%)

- Комнатная температура (C/F)

- Отображение минимальной и максимальной температуры и влажности

- Прогноз погоды

- Погодные иконки

- Установка времени и даты

- Календарь с днями недели

- Будильник

- LED подсветка

- Отображение зоны комфорта

- Установка

  - Установка батареек

*Пожалуйста, учитывайте полярность когда ставите/заменяете батарейки в метеостанции, неправильное использование может привести к необратимому повреждению. Используйте качественные щелочные батарейки.

1) Вставьте 2 батарейки ААА в метеостанцию. Когда метеостанция будет включена, раздастся короткий звуковой сигнал и все сегменты появятся на экране примерно на 2 секунды.

2) После включения метеостанция отобразит время и дату. Если дата и время будут отображены неверно, Вы можете установить время и дату вручную.

3) Установите метеостанцию в том месте, где вы хотите измерять температуру. Метеостанция передаст температуру со своего места пребывания.

Пожалуйста, примите участие в сохранении окружающей среды и правильно избавляйтесь от использованных батареек и аккумуляторов в специализированных пунктах приёма и утилизации. Никогда не сжигайте батарейки, так как это может привести к взрыву, пожару или утечке опасных химикатов и дыма.

  - Установка метеостанции

Ножка на задней части прибора позволит расположить базу метеостанции на любой плоской поверхности.

Для измерения более точной температуры старайтесь не помещать метеостанцию на открытом солнце.

- Общие сведения

- Отображение тенденции прогноза погоды

- Иконка будильника

- Время / Дата

- Отображение минимальной и максимальной температуры

- Комнатная температура

- Комнатная влажность

  - LED подсветка

Нажмите кнопку Light для включения подсветки устройства. Подсветка включится примерно на 5 секунд, а после автоматически выключится.

  - Прогноз погоды

Четыре погодные иконки отражают прогноз погоды. Также располагается график отображения тенденции температуры.

  - Отображение уровня комфорта

Иконка со смайликом показывает уровень комфорта, в связи с показателями температуры и влажности.

- Установка настроек

  - Описание

Диапазон измерения температуры: 0 ~ 50℃ (32℉ – 122℉)
Диапазон измерения влажности: 20% ~ 99%
Календарь: 2001 – 2099 гг.

  - Работа

Нажмите MODE один раз для отображения даты
Нажмите MODE ещё один раз для отображения времени будильника

  - Установка настроек

Установка времени:
Зажмите кнопку MODE на 3 секунды. Показатели времени начнут мигать. Установите время с помощью кнопок UP и DOWN.

Установка даты:
Нажмите MODE для отображения даты. 
Зажмите кнопку MODE на 3 секунды. Показатели даты (год, месяц, число) начнут мигать. Установите дату с помощью кнопок UP и DOWN. День недели установится автоматически после установки правильного года, месяца и числа.

Включение/выключение будильника
Нажмите кнопку UP, чтобы включить/выключить будильник.

Отображение максимальных и минимальных показателей
Нажмите кнопку MAX/MIN для отображения показателей максимальной температуры и влажности. 
Нажмите кнопку MAX/MIN для отображения показателей минимальной температуры и влажности.

Изменение формата времени (12/24)
В режиме времени, зажмите кнопку UP на 3 секунды для переключения между форматами времени 12 и 24 и выберете подходящий вам.

Изменение формата температуры (℃/℉)
Нажмите кнопку DOWN для переключения между форматами температуры ℃ и ℉и выберете подходящий вам.

5. Выявление неисправностей

  - Убедитесь, что заряд батарей в метеостанции не закончился

  - Вытащите батареи из метеостанции и перезапустите метеостанцию

  - Попробуйте передислоцировать метеостанцию

  - Данные (температура, влажность) неверны -- Проверьте/Переставьте батареи. Также убедитесь в том, что метеостанция не расположена рядом с объектами, которые могут быть источниками чрезмерного тепла или холода.

6. Меры безопасности:

1) Не располагайте устройство в местах с высокой температурой (рядом с обогревателями, батареями, печами, каминами и т.д.); 
2) Не допускайте попадания влаги в устройство; 
3) Не подвергайте корпус и прочие элементы устройства чрезмерным физическим нагрузкам;
4) Корпус можно очищать от пыли и грязи только с помощью мягкой сухой материи. Не допускается применения каких-либо агрессивных жидкостей (растворителей, ацетона, бензина и т.д.);
5) Используйте батареи только установленного типа и соблюдайте полярность;
6) Держите устройство в недоступном для маленьких детей месте. Мелкие детали могут быть проглочены и нанести вред;
7) Вовремя заменяйте батареи;
8) Не подвергайте устройство огню: это может привести к взрывам и выделению токсичных веществ.

Технические характеристики: 
Измерение: Комнатная температура и влажность (C/F/%).  
Дополнительные функции: Функция отображения максимальной и минимальной температуры, Функция отображения зоны комфорта, Прогноз погоды, Часы, Календарь, Будильник. 
Диапазон измерения: Комнатная температура: 0...+50°C (+32...+122°F), влажность: 20...99% . 
Цвет подсветки: голубой. 
Установка: настольная и настенная. 
Питание: 2 батареи ААА.

Гарантия

Гарантия не распространяется на:

- Элементы питания (батарейки);

- Если устройство подвергалось ремонту непрофессиональных специалистов;

- Дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;

- Дефект вызван воздействием воды, огня, химических веществ или неправильного напряжения;

- Дефект вызван механическими воздействиями (удары, царапины, трещины)

- Отсутствующий или неправильно заполненный гарантийный талон